广东省空气质量国控和省控站点

运行监控日报

（2026年9月17日）

广东省生态环境监测中心       2026年第259期，总第1023期

通过广东省空气质量监测管理与发布系统检查、核对，截至9月17日10时，在过去24小时内，有2个国控站点出现过离线超4小时的情况，其余国控和省控站点运行正常。

- 国控站点（122个）：

过去24小时内，有2个国控站点出现过离线超4小时的情况，经核实，情况如下：

- 广州市体育西站：累计影响数据时长7小时，现已恢复正常，数据已回补；

- 广州市花都梯面站：累计影响数据时长12小时，正在持续跟进。

- 省控站点（163个）：

过去24小时内，无省控站点出现过离线超4小时的情况。

编制：许凡                              校核：张涛

主送：省生态环境厅监测处                抄送：各驻市站

## 附件：

## 国控站点离线记录表

| 序号 | 城市 | 站点 | 离线时间 | 是否已恢复 | 影响数据时长（小时） | 是否影响数据有效性 | 排查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州 | 体育西 | 9月17日3时-10时 | 是 | 7 | 否 | / | 数据已回补 |
| 2 | 广州 | 花都梯面 | 9月16日22时-17日10时 （持续跟进） | 否 | 12 | / | / | / |

## 省控站点离线记录表

| 序号 | 城市 | 站点 | 离线时间 | 是否已恢复 | 影响数据时长（小时） | 是否影响数据有效性 | 排查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / |

东莞市的南城元岭站、莞城梨川站与东城主山站，在“十四五”期间均为国控站点。根据《“十五五”国家城市环境空气质量监测点位设置方案》，该三个站点已完成交接，数据传输正常，现纳入省控站点监控。